## Tabelle1
Calibration-Values for ARSG with a target-Power of 0dBm

Frequency (in MHz)	ALC_BIAS (mV)	ALC_LEVEL (mV)		Level Sense	OUT-Sense		Output-Level (Measured with Spectrum Analyzer)
400	800	1240		384	321
425	800	1220		378	331
450	800	1188		368	345
475	800	1175		364	356
500	800	1180		365	362
525	800	1220		378	365
550	800	1270		393	363
575	800	1300		403	356
600	900	1310		406	349
625	900	1310		405	337
650	900	1270		393	327
675	900	1250		387	334
700	900	1230		381	344
725	900	1235		382	349
750	900	1250		387	357
775
800	900	1290		399	364
825
850
875
900	900	1220		378	331
925
950
975
1000	900	1240		384	335
1025
1050
1075
1100	900	1270		393	337
1125
1150
1175
1200	900	1450		449	332
1225
1250
1275
1300	900	1410		436	358
1325
1350
1375
1400	900	1540		476	361
1425
1450
1475
1500	900	1530		473	398
1525
1550
1575
1600	900	1420		440	411
1625
1650
1675
1700	900	1420		440	379
1725
1750
1775
1800	1000	1600		480	469
1825
1850
1875
1900	900	1490		461	469
1925
1950
1975
2000	800	1500		464	416		-1.2
2025
2050
2075
2100	700					-2
2125
2150
2175
2200
2225
2250
2275
2300
2325
2350
2375
2400
2425
2450
2475
2500
2525
2550
2575
2600
2625
2650
2675
2700
2725
2750
2775
2800
2825
2850
2875
2900
2925
2950
2975
3000